采购意向清单

商品名称：热水器安装及供水管线改造；购买数量：12；控制金额：12760元；意向品牌：美的品牌；

参数要求：

型号：F6020-KY1Pro(HE)

项目内容：采购项目包括运输、上楼、安装（10楼的3楼、5楼、7楼、8楼、9楼、10楼）、售后及安装需要的相关配件。更改23套供水管线需要的配件及人工费（详情见清单）。

	延边广播电视台综合楼安装热水器清单

	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	美的热水器（F6020-KY1Pro(HE)）
	60升
	台
	12
	含热水器正常安装

	双联水龙头
	304钢
	套
	40
	含软管80CM

	PPR热水管
	φ20
	米
	80
	

	外牙弯头
	φ20
	个
	45
	

	三通
	φ20
	个
	15
	

	弯头
	φ20
	个
	60
	

	外接
	φ20
	个
	15
	

	座卡
	φ20
	个
	100
	

	热水器专用接头
	φ20
	个
	24
	

	白钢三通
	φ20
	个
	12
	

	白钢短丝
	φ20
	个
	80
	

	生料带
	φ20
	卷
	20
	

	人工费
	
	个
	12
	


